|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 规格型号 | 品牌 | 本次控制价（元） | 维修内容 | 备注 |
| 1 | 电源模块 | 15KW | 英飞源/永联 | 410 | 维修 | 换新以贵司场站使用模块品牌型号为准 |
| 2 | 15KW | 英飞源/永联 | 1460 | 更换 |
| 3 | 20KW | 英飞源REG75050/永联NXR75030H | 430 | 维修 |
| 4 | 20KW | 英飞源REG75050/永联NXR75030H | 2260 | 更换 |
| 5 | 主板 | 英飞源 |  | 1050 | 更换 |  |
| 6 | 惠城 |  | 800 | 更换 |
| 7 | 其他 |  | 800 | 更换 |
| 8 | 枪头 | 750v/250A | / | 360 | 维修 |  |
| 9 | 750v/125A | / | 380 |  |
| 10 | 750v/250A | 寰宇 | 580 | 更换 |  |
| 11 | 枪线 | 750v/250A | / | / | 维修 |  |
| 12 | 750v/125A | / | / |  |
| 13 | 750v/250A | 汇云/沃尔 | 1950 | 更换 | 5米 |
| 14 | 750v/125A | 汇云/沃尔 | 1600 | 5米 |
| 15 | 显示屏 | 7寸 | / | 350 | 维修 |  |
| 16 | 8寸 | / | 400 |  |
| 17 | 7寸 | 欣瑞达/迪文 | 300 | 更换 | DMG80480T070，控制程序安装好的 |
| 18 | 8寸 | 欣瑞达/迪文 | 630 | DMT80600T080,控制程序安装好的 |
| 19 | 尾插 | / | 英菲源/盛宏 | 180 | 更换 | 含线 |
| 20 | 急停按钮 | NP4-11Z8 | 贝儿美/一佳 | 30 | 更换 |  |
| 21 | 辅助电源 | 12/24V | 明纬/金升阳 | 290 | 更换 |  |
| 22 | 熔断器 | 250A | 中熔/CHNBEL | 320 | 更换 |  |
| 23 | 断路器 | 250A 4P | 德力西/正泰 | 370 | 更换 |  |
| 24 | 直流接触器（更换） | 1000V250A | 良信/正泰 | 400 | 更换 |  |
| 25 | 交流接触器（更换） | NC2-265 | 正泰/德力西 | 680 | 更换 |  |
| 26 | 开关电源 | LRS-150-12 | 明纬/金升阳 | 130 | 更换 |  |
| 27 | LRS-150-24 | 明纬/金升阳 | 170 | 更换 |  |
| 28 | 单枪控制板 | ZW024-V02 | 简充/乾谷 | 1300 | 更换 |  |
| 29 | 双枪控制板 | LHD-KZ-ZM038-01-V01 | 简充/乾谷 | 2380 | 更换 |  |
| 30 | 绝缘监测模块 | LHD-KZ-ZM-010-VO5 | 森源 | 270 | 更换 |  |
| 31 | 直流电能表 | DCM3366D-J2 1级DC1000v | 雅达 | 420 | 更换 | 300A |
| 32 |  | 其他品牌 | 360 | 更换 |  |
| 33 | 交流桩维修 | 条 | 玄鸟智充 | 270 | 更换主板 |  |
| 34 |  | 玄鸟智充 | 531 | 不含物联网卡 | 主板、4G模块、喇叭、指示灯、急停开关、刷卡板、滴胶卡 充电枪线、平台调试费用、人工费 |
| 35 | 交流桩枪线维修 | 条 | 久弘 | 220 | 更换 | 5米 |
| 36 | 风扇维修 | 个 | 台达/永立 | 150 | 更换 |  |
| 37 | 桩体外壳 | 台 |  | / | / |  |
| 38 | 故障技术排查 | 台 |  | 100 | / | 只排查故障不维修（上门检修如果需我公司维修，检修服务费不再收取，只收取安装服务费及维修、材料费）如果是贵公司自备零配件，只收取安装服务费及路程费。 |
| 39 | 巡检 | 枪 |  | 100 |  | 箱体检查、充电枪检查、显示屏检查、急停开关检查、电器开关检查、直流接触器检查、滤网清洁、电路控制板清洁、箱体内外清洁 |
| 40 | 4G路由器模块加装 | 台 |  | 150 | / |  |
| 1、如配件采用寄件维修方式，则报价含单程运输费用； 2、如需现场取送，郑州市内（四环内）免路程费；其他地市按照2元/公里结算（起点：合作商郑州市办公室地址，终点：维修现场 公里数按往返路程计算。） 3、维修配件质保期6个月，6%增值费专用发票。(技术服务费，劳务费等税点不再收取) 4、以上报价为维护维修基准报价，实际核算参考维修数量及设备情况 5、配件换新采购以实际采购价格为准 6.备件更换含备件+上门费；维修备件的包含维修费+上门更换费。 | | | | | | |