**河南省肿瘤医院锅炉改造项目**

**清单编制说明**

**一、工程概况**

工程名称：河南省肿瘤医院锅炉改造项目

**二、编制范围**

设计图纸范围内的建筑装饰工程（包含原锅炉房的拆除及改造、J轴以上房间的装修（不含值班室））、电气工程、暖通工程、消防电工程、弱电工程、给排水工程、拆除工程。

**三、编制依据**

1. 国家及河南省有关工程造价的法律、法规文件；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3. 本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；
4. 工程设计图纸；
5. **其他说明**
6. 经与设计沟通，钢结构的防腐做法按以下计入：无机富锌底漆2遍（干膜厚发70Фm)+环氧云铁中间漆1遍（干膜厚发70Фm)，总干膜厚度140Фm,表面喷防火涂料（膨胀型防火涂料耐火等级1小时），防火涂料外喷聚氨酯面漆3遍（干膜厚发100Фm)。
7. 经与设计沟通，六类网线考虑为穿JDG32。
8. 未尽详述之处按施工图纸设计、施工招标文件、国家现行施工验收规范及标准执行；